## GENERALES
Información Reglamento de Operación - Eólica
Nombre del proyecto
Subestación
COMISIONAMIENTO
Diagrama Unifilar | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama Unifilar aprobado según lo establecido en el Capítulo IV del Tomo I (NGD.3)
Solicitud de Libranza | Estado | Observaciones | Referencia
Coordinación de libranzas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III Tomo II (MOM.3)
Normas para interconexión | Estado | Observaciones | Referencia
Licencia de ASEP (NIS.1.6)
Estudio de Impacto Ambiental
Aprobación de acceso al SIN por ETESA (NIS.1.6)
Contrato de acceso al SIN (NIS.4.2)
Listado de Señales | Estado | Observaciones | Referencia
Tener aprobado el listado de señales establecidas en el artículo NII.1.4
ENERGIZACIÓN
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Información requerida antes de primera Energización (NIS.4.3).
Medios de Comunicación | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con los medios de comunicación establecidos en el Capítulo IV Tomo II (MOM.4)
Comisionado | Estado | Observaciones | Referencia
Cumplir con el comisionado de señales establecidas en el Capítulo I del Tomo IV (NII.1)
SMEC | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con la aprobación SMEC del CND Capítulo II Tomo IV (NII.2)
Estudio de Coordinación de Protecciones | Estado | Observaciones | Referencia
Aprobación de Estudio de Coordinación de protección de acuerdo a lo indicado dentro del Capítulo V del tomo VI (NIS.5)
ACUERDO OPERATIVO | Estado | Observaciones | Referencia
Acuerdo OPERATIVO entre el los Agentes involucrados y el CND
PRUEBA DE GENERACIÓN
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Infomación requerida para Estudios de Generación Capítulo III Tomo V (NES.3) - Generadores eólicos (NES.3.4)
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Agente Productor (NES.4.5)
OPERACIÓN COMERCIAL
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión (NIS.4.2).
MODELOS PSSE | Estado | Observaciones | Referencia
Entregar los modelos de los generadores, excitadores, controladores de voltaje entre otros, en base a las normas IEEE, cuyos parámetros sean fácilmente modelados en el PSSE™ y descarga de ajustes
CODIGO DE REDES | Estado | Observaciones | Referencia
Cumplimiento con el Código de Redes Vigente (NIS.2.4 punto 5).

## INTERCONEXION
Información Reglamento de Operación - Eólica
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.2) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE
NO CUMPLE | Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión | 1. Pruebas de campo de los equipos instalados.
2. Aprobación del SMEC.
3. Pruebas a los medios de supervisión y suministro de parámetros para el debido control desde el CND.
4. Pruebas de coordinación de protecciones.
5. Pruebas de los equipos de comunicación.
6. Manual Operativo de los equipos según sea el caso.
7. Contrato de acceso, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de Transmisión.
|  | 8. Estudio de Calidad de Energía para el análisis de armonicos (Eólicos y Solares). | -
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.3) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
| Información requerida antes de primera Energización. | a) INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. Características del generador, curvas de capabilidad del equipo generador, relación de ajuste de protecciones y dispositivos de control.
b) PLANOS Y DIAGRAMAS. Diagramas unifilares de maniobras, diagramas lógicos de disparos, diagramas unifilares de protecciones, diagramas de la subestación...
c) DATOS DE PLACA. De generadores, turbinas, calderas, transformadores, interruptores, reactores, bancos de capacitores, cambiadores de tomas bajo carga (Load Tap Changer LTC), transformadores de tierra y cualquier otro equipo instalado.
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Remitir las pruebas FAT para la energización de los equipos.

## GENERACION
Información Reglamento de Operación - Eólica
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
| Infomación requerida para Estudios de Generación Capítulo III Tomo V (NES.3) - Generadores Eólicos NES.3.4 |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE
NO CUMPLE | a) Datos de Identificación del Proyecto | 1) Nombre de la Planta
2) Tipo de tecnología
3) Capacidad Instalada (MW)
4) Energía Promedio anual (GWh/año)
5) Fecha de entrada de operación (mes,año)
6) Cronograma de Ejecución del Proyecto
| b) Datos de Topología | 1) Localización del proyecto
2) Emplazamiento en un mapa escala 1:50,000
3) Implantación de aerogeneradores en un mapa escala 1:25,000
| c) Base Histórica de Recurso | 1) Toda la información de velocidad del viento (como mínimo de un año calendario) en el lugar del emplazamiento del proyecto, a una altura de 60 y 80 metros, para intervalos de 10 minutos, para cada torre de medición que se tenga en el proyecto
2) Distribución de frecuencias de viento (por intervalos de velocidad), la Rosa de Viento y la Rosa de Energía, para una altura de 60 y 80 metros. Generar una base sintética de registros horarios de velocidad y dirección de viento, para completar 20 años mínimo, utilizando los datos disponibles medidos en el emplazamiento del proyecto (debe presentar las premisas y criterios utilizados para generar esta serie de datos históricos).
| d) Caracteristicas Operaciones | 1) Días de mantenimiento al año. Se debe especificar la forma en la que se programará el mantenimiento preventivo.
2) Costo variable anual de operación y mantenimiento (USD/MWh).
3) Costo fijo anual de operación y mantenimiento (USD/kW).
4) Vida útil (años).
5) Curva de potencia de los aerogeneradores para la densidad del aire en el sitio de emplazamiento.
6) Curva P/Q de los aerogeneradores.
| e) Información de los Aerogeneradores | 1) Número de aerogeneradores a instalar.
2) Potencia por unidad (MW).
3) Tipo de tecnología de los aerogeneradores (marca, diámetro de las aspas, tipo de tecnología, otras).
4) Potencia máxima alcanzable por aerogenerador (MW).
5) Eficiencia de cada aerogenerador y de la central completa (%).
6) Velocidad de viento en la que inicia la producción los aerogeneradores (m/s).
7) Velocidad de viento de desconexión por seguridad de los aerogeneradores (m/s).
8) Protocolo de re-conexión (velocidad) tras una parada por alto viento.
9) Indicar si los aerogeneradores cuentan con regulación del ángulo de ataque de viento (Pitch Control).
10) Vida útil de las unidades generadoras (años).
11) Respuesta ante hueco de tensión.
12) Posibilidad de recibir consignas para reducción de potencia.
13) Nivel máximo de armónicos.
14) Tasa de salidas forzadas en (p.u.)
15) Tasa de salidas programada en (p.u.)
| f) Otros Datos | 1) Costo de Inversión por MW instalado (USD/MW).
2) Costo de inversión total (USD) y programa de desembolso
| Ubicación del proyecto | Coordenada de la subestación (grados decimales)
Coordenada del parque de generación (grados decimales)
Note on D16: Jorge Evans: Agregar la ubicación en coordenada geográficas.

## TRANSMISION
Información Reglamento de Operación - Eólica
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Generador Eólicos (NES.4.5) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
a) Localización de la central generadora en un mapa escala 1: 50,000
b) Subestación o línea de transmisión existentez más cercana a la central prupuesta
c) Características eléctricas de los aerogeneradores | 1) Número de aerogeneradores a instalar.
2) Tipo de tecnología de los aerogeneradores.
3) Voltaje en terminales de los aerogeneradores (kV).
4) Capacidad Nominal (MVA)
5) Capacidad Nominal (MW)
6) Potencia máxima alcanzable por aerogenerador (MW).
7) Rango de factor de potencia permisible en la operación. Indicar si es capacitivo e inductivo.
8) Curva potencia de los aerogeneradores para la densidad del aire en el sitio de emplazamiento.
9) Velocidad de viento en la que inicia la producción los aerogeneradores (m/s).
10) Velocidad de viento de desconexión por seguridad de los aerogeneradores (m/s).
11) Indicar si los aerogeneradores cuentan con regulación del ángulo de ataque de viento (Pitch Control).
12) Diagramas del modelo de las unidades generadoras y diagrama de control asociado, que permitan su representación. Incluir modelos de generadores, control eléctrico, sistema mecánico, sistema de control (Pitch) y cualquier otro modelo que aplique.
13) Características del rotor (tipo, número de palas, etc.).
14) Características del generador. (asíncrono, síncrono, etc.)
15) Características del sistema de frenado.
16) Características de regulación de velocidad (protección).
17) Características civiles y mecánicas de las torres.
18) Arreglo de los ramales alimentadores (niveles de tensión claramente definidos, impedancia y cantidad de aerogeneradores conectados por ramal y otros).
d) Caracteristicas de la Subestación Elevadora. | 1) Diagrama unifilar con su respectiva nomenclatura propuesta según el Reglamento de Operación (Tomo I, Capítulo IV) donde se muestre el arreglo de las barras de la subestación elevadora, además de mostrar las provisiones para posibles expansiones a la central generadora.
2) Diagrama de planta, que muestre la disposición de los diferentes equipos dentro del área de la subestación.
3) Indicar si la subestación elevadora contará con compensación reactiva instalada. Indicar capacidad instalada de compensación reactiva (Mvar) y el arreglo de bancos o elemento compensador a instalarse.
e) Caracteristicas de los transformadores elevadores | 1) Capacidad nominal y máxima (MVA)
| 2) Voltajes de oepración (KV) y derivaciones (taps) en KV o p.u. |  |  |  |  | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero
| 3) Tipo de conexión de los transformadores | [5 empty] | (%) | o 100 MVA base | (%) | o 100 MVA base
| 4) Impedancias de secuencia positiva y cero (%) sobre la base de la capacidad del transformador o 100 MVA base. |  |  |  |  | Resistencia ( R )
| 5) Pérdidas en vacío y a plena carga |  |  |  |  | Reactancia ( X )
f) Caracteristicas de los intettuptores de potencia | Capacidad Nominal
Capacidad Interruptiva
Tiempo de apertura
Tiempo de recierre
g) Características Eléctricas de las Líneas de Conexión de las Central de Generación | 1) Longitud de la línea (km). |  |  |  |  | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero |  | Secuencia Mutua
| 2) Máxima cargabilidad de la línea en estado normal y de emergencia (MVA o Amperios). | [5 empty] | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u.
| 3) Especificar si la línea será circuito sencillo o tipo doble circuito, conductor simple o tipo “bundle”. Especificar configuración espacial y arreglo de conductores en las torres, si la línea es subterránea especificar igualmente configuración. |  |  |  |  | Resistencia ( R )
| 4) Tipo y tamaño de los conductores e hilo de guarda para las líneas aéreas; tipo y tamaño de los cables, aislamiento y cubierta o protección externa si es subterránea. |  |  |  |  | Reactancia ( X )
| 5) Impedancias de secuencia positiva, cero y mutua (ohm/km y p.u. sobre la base de 100 MVA). |  |  |  |  | Susceptancia ( B )*
6) Especificar si el desarrollo del sistema de transmisión asociado a las centrales se verificará en forma gradual; de ser así, especificar las fechas de entrada de las etapas del desarrollo

## PROTECCIONES
Información Protecciones - Eólica
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA
Dispositivos de Protección (NIS.5) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Memoria de Cálculo de impedancias
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección
Para los CT´s nuevos, verificar que soporten los niveles de falla sin que lleguen a saturación

## CODIGO DE REDES
Información Código de Redes - Eólica
Nombre del proyecto
Subestación
| Información | Estado | Observaciones | Referencia
A. NORMAS TENICAS.
A.1 Tipos de Tecnología de los Generadores Eléctricos con Turbinade Viento.
A.2 - Certificación para los Generadores Eléctricos con Turbina de Viento y sus Componentes.
B. NORMAS OPERATIVAS
B.1 Frecuencias de Corte.
Cumplimiento de acuerdo a la Tabla B.1
B.2 Operación del rango de tensión.
B.2.1 Operación Normal
B.2.2 Requerimientos para las Centrales Eólicas de Control de Potencia Reactiva – Tensión.
B.2.3 Requerimientos para los Generadores Eléctricos con Turbina de Viento de Control de Potencia Reactiva – Tensión
B.3 Comportamiento durante fallas en el SIN.
B.3.1 Capacidad “Fault Ride Through” (FRT).
B.3.2 Soporte de Corriente Reactiva durante Fallas en laRed
C. NORMAS DE CALIDAD.
C.1 Niveles de Armónicas.
Cumplimiento de acuerdo a la Tabla 4.1
C.2 Calidad de la Tensión y el Efecto de Parpadeo(Flicker).
Cumplimiento de acuerdo al punto C2.
D. OTROS REQUERIMIENTOS.
D.1 Protecciones.
D.1.1 Protecciones para los Generadores Eléctricos con Turbina de Viento.
D.1.2 Registradores de disturbios.
D.1.3 Operación de la Central eólica ante fallas externas (SIN) y en el punto de conexión.
D.2 Comunicaciones, Medición y Control
D.2.1 Comunicación y Medición.
D.2.2 Control ante Emergencias
D.3 Pruebas
Ajuste y operación correcta de protecciones (en campo)
Equipos de comunicación y medición (en campo)
Prueba de fábrica del hueco de tensión y certificación del cumplimiento de este código
Medición en campo del contenido de armónicas
D.4 Estudios y Análisis para la Conexión de la Central eólica.
información y parámetros requeridos para la representación de la Central eólica en los modelos de simulación de ETESA y el CND